ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР для подбора нефтяного насосного агрегата №_____

| Спецификация заказная № |  | Насос |
| --- | --- | --- |
| Объект титул |  | № насоса по схеме |
| Наименование объекта, шифр |  | Количество агрегатов, шт.: рабочее, резервное, общее |
| Потребитель (наименование, местонахождение) |  | Изготовитель |
|  |  | Срок поставки. кв. 20_____г. |
| Общие сведения | 1. Климатическое исполнение, категория размещения | 20. Параметры насоса: |
|  | 2. Температура окружающего воздуха, °С | 20.1. Частота вращения, об/мин __________________ |
|  | миним. ________________ макс. ________________ | 20.2. Подача, м3/ч_______________________________ |
|  | 3. Класс места размещения по ПУЭ | 20.3. Напор, м__________________________________ |
|  | 4. Назначение насоса _____________________________ | 20.4. Кавитационный запас, м ___________________ |
| Среда, перекачиваемая насосом | 5. Наименование жидкости, ее состав, количество и размер взвешенных частиц | 20.5. КПД, % __________________________________ |
|  | 6. Температура рабочая | 20.6. Потребляемая мощность, кВт |
|  | (t раб), °С_________________ | 21. Уплотнение вала насоса: |
|  | 7. Плотность при t раб, кг/м3 | 21.1. Типоразмер, исполнение_____________________ |
|  | 8. Вязкость при t раб__________ | 21.2. Затворная жидкость_______________________ |
|  | при t 50______________ | 21.3. Пружинно-гидравлический аккумулятор (исполнение) |
|  | 9. Упругость пара при t раб, | 22. Вспомогательные трубопроводы: |
|  | ата_____________________________________________ | 22.1. Схема ____________________________________ |
|  | 10. рН (для водных растворов) | 22:2. Охлаждение: |
|  | 11. ПДК в рабочей зоне, мг/м3___________________ | Водяное закрытое/с открытой воронкой |
|  | 12. Взрывобезопасность по ПИВРЭ________________ | перекачиваемой средой__________________________ |
|  | 13. Полимеризация, кристаллизация | 23. Привод насоса: |
|  | 14. Материал, стойкий в среде_____________________ | 23.1. Тип, исполнение___________________________ |
|  | 15. Резина, стойкая в среде________________________ | 23.2. Параметры: -мощность, кВт__________________ |
| Данные системы | 16. Расход, м3/ч: пределы__________________________ | напряжение, В _________________________________ |
|  | номинальный_____________________ | об/мин________________________________________ |
|  | 17. Напор (потребляемый), м______________________ | 24. Комплект поставки: |
|  | 18. Кавитационный запас, м_______________________ | 24.1. Агрегат в полном объеме____________________ |
|  | 19. Давление в системе, ата: | 24.2. Насос (неполный объем, перечень) ___________ |
|  | перед входным патрубком ________________________ | 24.3. Сальниковое уплотнение вала (дополнительно) |
|  | после насоса (перед задвижкой на напорном |  |
|  | трубопроводе) __________________________________ |  |
| 25. Примечание. Особые требования, дополнительные сведения |  |  |